## GO dela
Projektiranje, nadzor ter svetovanje v gradbeništvu
Irena Mesarič s.p.
Breg 20, 2322 Majšperk, tel.: 02-794 55 71, GSM: 031 722-302
INVESTITOR:
OBČINA MAJŠPERK
Majšperk 39
2323 Majšperk
OBJEKT:
PARKIRIŠČE STOPERCE
PROJEKTANTSKI POPIS DEL Z OCENO INVESTICIJE
ZA GRADNJO:
NOVA GRADNJA
parc. št. 11/5, 6/7
k.o. 502-Stoperce
PROJEKTANT:
"MIPIS", Irena Mesarič, s.p., Breg 20, 2322 MAJŠPERK
|  | Številka projekta | 500-MA-27/24
september 2024
Rekapitulacija
A. REKAPITULACIJA DEL
1 | PREDDELA |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
3 | KANALIZACIJA |  | 0
4 | UREDITEV OKOLJA, OPREMA |  | 0
5 | ELEKTRO DELA |  | 0
| skupaj |  | 0
| + ddv |  | 0 |  | 0.22
| SKUPAJ z ddv (eur) |  | 0
A. GRADBENA DELA
1 | PREDDELA IN RUŠITEV:
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
1.1. | Zakoličba objekta, postavitev gradbenih profilov ter zavarovanje celotnega gradbišča (fizično z ustrezno ograjo, oznake gradbišča – opozorilne table, izvajalec…), izvedba dostopa do gradbišča |  | pavšal | 1 |  | 0
1.2. | Postavitev gradbiščnega montažnega začasnega objekta za orodje in garderobo ter kemičnega wc-ja |  | kom | 2 |  | 0
1.3. | Odtranitev v celoti in ruvanje z koreninami 3 dreves (2 lipi viš. cca 6m in 1 manjše drevo) z razrezom in odvozom na deponijo. |  | kom | 3 |  | 0
1.4. | Odstranitev vseh igral na zelenici (zipline v dolžini 25m, lesen stolp s toboganom, tobogan, 2 zibelki, peskovnik) z betonskimi točkovnimi temelji. Betonski temelji odvoz na deponijo, igrala se začasno deponirajo ob gradbišču. (obstoječa igrala so vidna na Googlu, naslov Stoperce 12) |  | kom | 6 |  | 0
1.5. | Odstranitev vkopanega betonskega rezervoarja za gorivo |  | kom | 1 |  | 0
1.6. | Razna druga nepredvidena dela za odstranitev, obračun po dejanski izvedbi |  | ur | 10 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0
Opomba: Izvajalec si je pred podpisom pogodbe o izvajanju gradbenih del dolžan natančno pregledati teren in obstoječ objekt ter naročnika opozoriti na dodatna preddela, za katera meni, da jih je potrebno izvesti pred pričetkom gradnje. O nameravanih posegih se mora pogovoriti z nadzornikom investitorja in pooblaščenim geomehanikom. V ceni materiala se upošteva cena materiala z vgradnjo, vsi transportni stroški, vključno z nakladanjem in razkladanjem, skladiščenjem ter zavarovanjem materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta nespremenjeba do vgradnje. Razdaljo prevozov, transportov in odvozov ruševin do trajnih deponij oceni in upošteva izvajalec v ceni pri posamezni postavki glede na njegove možne deponije. Dostop je omogočen preko utrjenih obstoječih površin kot so lokalne ceste in parkirišča. Načrtovana izvedba del ne sme ogrožati okolice in mimoidočih. Posebno pozornost potrebno nameniti zmanjšanju vpliva del na sosednje objekte (Osnovna šola, lokalno prebivalstvo) in prometni režim regionalne ceste. Ureditev gradbišča je potrebno izvesti v skladu s Pravilnikom o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču.
2.) | ZEMELJSKA DELA:
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
Splošna opomba: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo. Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi: -vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, -vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, -utrjevanje z nabijanjem do predpisane zbitosti po projektu, -vsa pripravljalna in zaključna dela -postavitev profilov -pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom, zlasti po deževnem vremenu -črpanje vode iz gradbene jame Trajno deponijo za odvoz odvečnega materiala od izkopa priskrbi izvajalec, v ceni pa upošteva vse stroške transportov in stalne deponije! Zemeljska dela (izkopano jamo in nasutje) mora obvezno pregledati in potrditi geomehanik.
2.1. | Odriv humusa v debelini 20 cm na deponijo na gradbišču. |  | m3 | 113 |  | 0
2.2. | Odriv prodca v globini cca 20cm v liniji Ziplina (25,00m x 3,80m) in odstrsnitev prodca ob stavbi šole na 2 straneh ((20,10m + 12,50m)x 0,40m). Deponiranje ob gradbišču. |  | m3 | 22 |  | 0
2.3. | Strojni široki izkop gradbene jame za izvedbo tampona parkirišča, globine cca 40cm, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 20km ter zavarovanjem (kubatura 1m od roba temeljenja) - izkop obvezno pregleda geomehanik. |  | m3 | 256 |  | 0
2.4. | Planiranje gradbene jame s točnostjo +- 3cm in utrjevanjem izkopanega dna z vibracijsko ploščo ali valarjem |  | m2 | 600 |  | 0
2.5. | Strojni izkop linije za izvedbo pločnika ter izkop za linijo zip line globine cca 40cm z nakladanjem in odvozom na deponijo do 20km |  | m3 | 72 |  | 0
2.6. | Dobava in položitev geotekstila (politlak folija npr. Typar nad 200g/m2 ali Polyfelt) pred nasutjem tampona pri parkirišču, pločniku, zip line in liniji za prodec. Politlak se mora položiti po navodilih proizvajalca materiala. |  | m2 | 800 |  | 0
2.7. | Izdelava gramozne podloge v deb. cca 40-50cm iz gramoza iz sten, vključno z dobavo gramoza, razstiranjem in utrjevanjem v plasteh v deb. po 20cm. Zbitost terena naj bo 30000kN/m3. (kubatura v zbitem stanju) |  | m3 | 400 |  | 0
2.8. | Strojni ozki izkop za izvedbo robnikov v izvedenem nasutju z nakladanjem in odvozom v deponijo do 20km. |  | m3 | 20.5 |  | 0
2.9. | Obvezen pregled in poročilo geomehanika o zemljini pri izkopu in nasipu ter podano končno poročilo. |  | kom | 2 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0
3.) | KANALIZACIJA:
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
3.1. | Izkop (strojni, ročni) za odtočne cevi meteorne vode, požiralnike, jaške, lovilca olj, v nasutju do cone zamrzovanja 80cm, s pravilnim odsekavanjem stranic izkopa, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 20 km ter zavarovanjem stranic izkopa. |  | m3 | 14 |  | 0
3.2. | Dobava in polaganje PVC cevi DN100 za odvod meteorne vode pri kanaleti na pripravljeno betonsko podlogo-posteljico s predhodnim izkopom v terenu III kat. ter obsipom z ustreznim materialom za zaščito cevi. |  | m1 | 16 |  | 0
3.3. | Dobava in polaganje PVC cevi DN200 za odvod meteorne vode na pripravljeno betonsko podlogo-posteljico s predhodnim izkopom v terenu III kat. ter obsipom z ustreznim materialom za zaščito cevi. |  | m1 | 24.8 |  | 0
3.4. | Dobava in vgradnja linijske monolitne kanalete na parkirišču, kot na pr.: Hauraton Recyfix monotec 100 tip 280 z integrirano rešetko v Fibretec dizajnu, širina rege 9mm, iz umetne mase PP, črne barve, s prednakazanim bočnim iztokom DN 100. Presek odvodnjavanja 245,5cm2, vtočni presek skozi rešetko 372cm2/m, 18 ojačitvenih bočnih reber na meter, razred obremenitve A15-D400, v skladu z EN 1433, dimenzij 100x150x280mm (d/š/v), z vsemi spojnimi elementi za vgradnjo. |  | kom | 20 |  | 0
3.5. | Dobava in vgradnja Hauraton Recyfix monotec 100 peskolov s pocinkanim vedrom, s Fibretec rešetko D400, s priključkom DN 200, dimenzij 510x160x395 (d/š/v) |  | kom | 2 |  | 0
3.6. | Dobava in vgradnja lovilca olj, kot n. pr. Hauraton Aquafix polipropilenski PP kompaktni koalescentni lovilec lahkih tekočin z usedalnikom, s koalescentnim filtrom, z by-pasom, nazivni pretok 4 l/s, pretok z by-pasom 16 l/s, skupni pretok 20 l/s, priključne cevi DN200. Zajeti tudi vsi priključki, izkop in zasip. |  | kom | 1 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0
4.) | UREDITEV OKOLJA, OPREMA
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
4.1. | Dobava in polaganje betonskih robnikov 15/25, višine nad asfaltom12cm, na betonsko podlago in z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu (izkop že zajet pri zemeljskih delih). |  | m1 | 112 |  | 0
4.2. | Dobava in polaganje pogreznjenih oz. ležečih betonskih robnikov pri dovozu 25/15, na betonsko podlago in z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu. |  | m1 | 10 |  | 0
4.3. | Dobava in polaganje betonskih robnikov 6/25, na betonsko podlago in z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu. |  | m1 | 79.2 |  | 0
4.4. | Fino planiranje z izravnavo, z utrjevanjem za polaganje betonskih plošč - pločnik |  | m2 | 49.7 |  | 0
4.5. | Izravnava pripravljene podlage s koruzo in dobava ter polaganje betonskih plošč debeline 5cm v pripravljeno podlago za pločnik, z zapiranjem fug z kremenčevim peskom (dejanska količina brez razreza - poševnine), plošče kot na pr. Oblak linija Trend 30x60cm (predvidena širina pločnika 1,50m, se naj prilagodi dimenziji betonskih plošč). |  | m2 | 55 |  | 0
4.6. | Nasip in razstiranje prodca ob stavbi z deponiranim prodcem na filc |  | m3 | 22 |  | 0
4.7. | Fino planiranje z izravnavo z utrjevanjem za asfaltiranje - dvorišče |  | m2 | 500 |  | 0
4.8. | Dobava in strojno-ročno vgrajevanje asfaltne zmesi AC 16 surf B50/70 A4 v uvaljani debelini povprečno 7cm |  | m2 | 505 |  | 0
4.9. | Izvedba talnih označb na parkirišču za: - 17 parkirnih mest za osebna vozila - 1 mesto za invalide - 2 mesti za elektični avto - 1 barvna označba dim 0,98x5,50m za prehod na pločnik - Stop črta |  | kompl | 1 |  | 0
4.10. | Dobava in postavitev vertikalnih označb na parkirišču za: - stop znak - vertikalni znak za invalide |  | kom | 2 |  | 0
4.11. | Navoz, razstiranje humusa iz deponije ob gradbišču. |  | m3 | 113 |  | 0
4.12. | Fino planiranje humusa z izravnavo za zelenico, z ravnanjem, valjanjem in 2 x sejanjem travne mešanice. |  | m2 | 462 |  | 0
4.13. | Izdelava in montaža panelne žične 3D ograje dimenzij 2500 X 1230 X 5mm med parkiriščem in igrali, višina ograje 123cm, z vsemi potrebnimi deli ina materialom za postavitev (stebrički, kovinski pritrdilni material, prehod širine 1m s kljuko in ključavnico ter tremi ključi). Barva zelena ali antracit po izboru naročnika |  | m1 | 10.65 |  | 0
4.14. | Postavitev - prestavitev igral na novo lokacijo SZ od parkirišča (zipline v dolžini 25m, lesen stolp s toboganom, in 2 zibelki). Peskovnik in samostojni tobogan se odstranita. V ceni upoštevati nalaganje in odvoz na deponijo do 20 km. |  | kom | 6 |  | 0
4.15. | Dobava in postavitev masivne, betonsko-lesene parkovne klopi z naslonjalom, dolžine cca 2m |  | kom | 3 |  | 0
4.16. | Dobava in postavitev masivnega, betonskega, parkovnega koša za smeti |  | kom | 1 |  | 0
4.17. | Dobava in raztiranje koruze za zip line, za dosip k obbstoječi koruzi (obsoječ prodec se uporabi in dodatno nasuje 20 cm po celotni površini) |  | m3 | 20 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0
5.) | ELEKTRO DELA
| OPIS DELA |  | Enota | Količina | Cena za enoto eur | Cena za količino eur
5.1. | Prestavitev 1 obstoječe ulične svetilke (odlop, novi temelj, postavitev) |  | kom | 1 |  | 0
5.2. | Izkop, položitev elektro kabla NA2XY-Y 4X16+1,5 mm2 v zaščitni cevi Φ63 in opozorilnim trakom od obstoječe elektro omarice za javno razsvetljavo do 4 elektro kandelabrov s svetilkami, z ozemljitvijo valjenec Zn/Cu 25x4 |  | m1 | 57 |  | 0
5.3. | Izkop za temelj, betonski temelj, dobava in postavitev kandelabrov viš. 5m, dobava in montaža svetilk in priklop uličnih svetilk - enakih, kot so obstoječe vključno z mertivami in izdajo protokola. |  | kom | 4 |  | 0
SKUPAJ (eur) | [5 empty] | 0